Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМИДОВСКОЕ ( СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018											№ 28

Об утверждении реестра

источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Демидовское ( сельское поселение) Гусь-Хрустального района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ( с последующими изменениями и дополнениями), в целях повышения противопожарной безопасности на территории муниципального образования Демидовское (сельское поселение)

постановляет:

1. Утвердить реестр источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Демидовское ( сельское поселение) Гусь-Хрустального района согласно приложения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Демидовское                                                          С.В. Суворова

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Демидовское ( сельское поселение) от 17.04.2018 № 28 |
| --- | --- |

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО                        ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования  Демидовское (сельское поселение)

| Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения | Место нахождения источника | Емкость, куб.м | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Аристово | пожарный водоем | д.39 юг 100 м, д.24 юго-запад 80 м | 100 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| д.Бобры | естественный пожарный водоем | д.5 юго-восток 1000 м, д.2 д.Бутылки на запад 2000 м, дорога Бобры-Бутылки | неогр | пригоден для использования (необходимо углубить), имеется подъезд, нет разворотной площадки |
| д.Вырытово | пожарный водоем | д.11 север 150 м, д.2 северо-запад 100 м | 100 | пригоден для использования (необходимо углубить), имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| д.Демидово | пожарный водоем | северо-запад окраины деревни, в 10 м от пересечения дороги Гусь-Хрустальный – Старково и дороги на завод ООО «ФКМ» | 3000 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| п.Ильичево | пожарный водоем | магазин (Курловское ПО), д.63 на север 600 м, на восток 200 м д.118 | 1000 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
|  | пожарный водоем | д.146 поворот на юго-восток 400 м, 20 м на север от д.124 | 1500 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| д.Мокрое | пожарный водоем | д.2 в 10 м на юг и в 350 м на юг от дороги Спудни-Мокрое | 500 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирсом не оборудован |
|  | пожарный водоем | д.102 на юго-восток 15 м | 50 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирсом не оборудован |
|  | естественный пожарный водоем | р.Караслица , 400 м на юго-восток от д.Мокрое, дорога Спудни-Мокрое | неогр | пригоден для использования, имеется подъезд |
| д.Мокрое | подземный резервуар | д.Мокрое на юг от водонапорной башни 50м | 500 | пригоден для использования |
| д.Овинцы | пожарный водоем | д.23 северо-восток 15 м, д.46 запад 50 м | 100 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
|  | пожарный водоем | д.76 запад 20 м, д.55 юго-восток 30 м | 120 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| с.Палищи | пожарный водоем | д.16 северо-восток 150 м, Ильинская церковь север 100 м | 80 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| д.Перово | пожарный водоем | ул.Центральная, д.122 юго-восток 200 м, д.113 ул.Центральная восток 250 м | 200 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| д.Спудни | пожарный водоем | д.57 на северо-запад 150 м, д.64 на юго-восток 200 м | 100 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| д.Старково | пожарный водоем | д.26 северо-запад 200 м, д.84 юго-восток 50 м | 100 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
|  | пожарный водоем | д.67 юго-запад 10 м, д.50 восток 20 м | 60 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| д.Тальново | пожарный водоем | ул.Центральная, д.34 на север 150 м, д.2 ул.Щемиловка на юг 200 м | 300 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
|  | пожарный водоем | ул.Центральная, д.87 на восток 10 м, д.96 ул.Центральная юго-восток 30 м | 150 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| д.Тюрьвищи | пожарный водоем | ул.Центральная, д.24 на юг, д.35 ул.Центральная северо-запад 30 м | неогр | пригоден для использования, имеется подъезд, пирс не предусмотрен |
| д.Часлицы | пожарный водоем | от д.55 на восток 10 м, д.64 на юго-восток 50 м | 500 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирсом не оборудован |
| д.Шевертни | пожарный водоем | от д.65 на северо-запад 250 м | 500 | пригоден для использования, имеется подъезд, пирсом не оборудован |