Российская Федерация СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМИДОВСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 17.03.2014 г. № 26

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение) на 2014-2023 годы» В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 N 270-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" руководствуясь Уставом муниципального образования: ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение) на 2014-2023 годы». 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 4.Разместить постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Демидовское (сельское поселение). Председатель Совета народных Глава депутатов муниципального образования В.А. Полканова В.А. Полканова

Приложение к решению

Совета народных депутатов

от 17.03.2014  № 26

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМИДОВСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) НА 2014 - 2023 ГОДЫ"

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение) на 2014-2023 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 30 декабря 2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций Коммунального комплекса»; Генеральный план развития муниципального образования Демидовское (сельское поселение); Федеральный закон от 23 ноября 2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы". Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Демидовское (сельское поселение) |
| Руководитель Программы | Заместитель главы муниципального образования Демидовское ( сельское поселение) |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Демидовское (сельское поселение) |
| Цели и задачи Программы | Цели: Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение) в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного, сельскохозяйственного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Демидовское (сельское поселение) Задачи: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития сельского поселения; -создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -снижение потерь при эксплуатации систем энергосбережения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; |
| Показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены. -критерии доступности для населения коммунальных услуг; -показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса; - удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей; - удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год; - уровень газификации жилищного фонда; - удельный вес ветхого и аварийного жилья к общей площади жилищного фонда; - обеспечение высокого коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов |
| Сроки реализации Программы | 2014-2023 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования Демидовское (сельское поселение); |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного и областного бюджетов, в том числе по годам: 2014-2016 год из местного бюджета-590,0 тыс.руб. на 2017-2023 годы - будут уточняться |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемыми результатами Программы является: создание системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованием и потребностям жилищного, сельскохозяйственного и промышленного строительства в муниципальном образовании. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение) обеспечит снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, улучшение экологической ситуации окружающей среды, энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Контроль за исполнением Программы | Общий контроль за исполнением программы осуществляется главой муниципального образования. Непосредственный контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования. |

2.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации Программы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение) на 2014 - 2023 годы (далее - Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы" и приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для  строительства и (или) модернизации  и комплексного обновления систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с  потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

2.1 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение).

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит  от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению сельского поселения и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения,  отвечает интересам жителей муниципального образования Демидовское  (с.п.) и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения – это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что муниципальное образование Демидовское ( сельское поселение) из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов ЖКХ в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, районного и местного бюджета, средств полученных за счет регулирования надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение) характеризуется высокой степенью износа, как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 75-100%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что  не способствует поддерживанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов. В ряде населенных пунктов муниципального образования Демидовское (сельское поселение) отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение надлежащего качества.

В нижеприведенных разделах представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых предлагаемой Программой, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение) и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде предлагаемой Программы.

Технические показатели системы ЖКХ  муниципального образования Демидовское (сельское поселение) приведены в таблице 1.

2.2. Характеристика системы теплоснабжения

муниципального образования Демидовское (сельское поселение)

Централизованное теплоснабжение потребителей в сельском поселении осуществляется только в двух населенных пунктах – д. Демидово и д. Перово.

д. Демидово

Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельной, расположенной на ул. Центральной. В котельной установлено два водогрейных стальных котла КСВ- 0,3 и КСВ- 0,5 теплопроизводительностью 0,25 Гкал/ч и 0,43 Гкал/ч соответственно. Котлы работают на твердом топливе.

Подключение к тепловым сетям зависимое.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Котельная обеспечивает теплом на нужды отопления четыре жилых многоквартирных дома.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 748 п.м. Средний диаметр труб 80 мм. Износ тепловых сетей составляет 70%. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

д. Перово

Теплоснабжение потребителей осуществляется от центральной котельной, в которой установлено два водогрейных котла MEGA PREX460 теплопроизводительностью 0,43 Гкал/ч каждый. Топливо природный газ. Котельная эксплуатируется с 2006 г.

Подключение к тепловым сетям зависимое.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной замкнутой схеме. Тепловые сети, в основном расположены надземно. Максимальный диаметр труб 100 мм. Сети эксплуатируются с 1998 года. Износ 70%.

Частный сектор в вышеназванных населенных пунктах, а также частный сектор, общественные и административные потребители, расположенные в других населенных пунктах муниципального образования, обеспечиваются теплом от автономных источников, работающих, в основном, на твердом топливе.

Здания общественного назначения - ФАП, школа, детский сад и клуб обеспечиваются теплом от приобъектовых или встроенных котельных.

Использование природного газа в качестве топлива в настоящее время  осуществляется частично только  в д. Перово.

Генеральным планом муниципального образования Демидовское (сельское поселение) секционная застройка в  населенных пунктах не предусматривается. В основном планируется усадебная застройка В связи с этим потребности в централизованном теплоснабжении  не предвидится.

Теплоснабжение планируемой частной застройки предполагается от автономных источников тепла, работающих как на твердом топливе, так и, с проведением газификации населенных пунктов, на природном газе.

2.3.   Характеристика сетей водоснабжения

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Демидовское (сельское поселение), а также сельскохозяйственного производства и животноводства приняты подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмещающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Отбор воды осуществляется из артскважин и из шахтных колодцев.

Артезианские скважины имеются в населенных пунктах: д. Демидово, д. Перово, д. Часлицы, д. Мокрое, п. Ильичево.

Сведения о существующем положении водоснабжения приведены в таблице 1

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| д. Демидово д. Аристово | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина расположена в 150метрах к югу от деревни Демидово. Введена в эксплуатацию в 2008 г., установлен насос ЭЦВ6-16-110. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса отсутствует. | Водонапорная башня емкостью 15,0м3, высотой 15,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из чугунных труб Ø100 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 4500м. Имеются вводы в дома. |
| д. Перово | Артскважина расположена на окраине деревни. Введена в эксплуатацию в 1973 г., установлен насос ЭЦВ6-16-110. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 25,0 м3, высотой 12,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из чугунных труб 100 мм, с водоразборными колонками и пожарными гидрантами, общая длина 3500 м. Имеются вводы в дома. |
| д. Часлицы | Артскважина расположена в 300м на север от деревни. Введена в эксплуатацию в 1989 г., глубина 108 м., установлен насос ЭЦВ6-16-110. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса ограждена. | Водонапорная башня емкостью 35,0 м3, высотой 15,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из чугунных труб Ø100 мм, с пожарным гидрантом и водоразборными колонками, общая длина 1500,0м. Имеются вводы в дома. |
| д. Мокрое д. Шевертни | Артскважина расположена на окраине д. Мокрое. Введена в эксплуатацию в 1973 г., глубиной 108 м, установлен насос ЭЦВ6-16-110. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 25,0 м3, высотой 2,35 м. Водопроводная сеть тупиковая из чугунных труб Ø100 мм, с водоразборными колонками и пожарными гидрантами, общая длина 2200 м. Имеются вводы в дома. |
| п. Ильичево | Артскважина расположена на окраине поселка. Введена в эксплуатацию в 1989 г., глубиной 108 м, установлен насос ЭЦВ6-16-110. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 25,0 м3, высотой 2,35 м. Водопроводная сеть тупиковая из чугунных труб Ø100 мм, с водоразборными колонками и пожарными гидрантами, общая длина 2000 м. Имеются вводы в дома. |
| д. Бобры, д. Бутылки,д. Вырытово,д. Евсино,д. Занутрино, д.Курлово, д. Маклаки д. Михали, с. Нарма, д. Овинцы, д. Паево,с. Палищи, д. Рязаново,д. Скворцово,д.Спрудни д. Старково,дТальново д. Тюрьвищи д. Шестимирово д. Орлово | Подземные воды. | Шахтные колодцы |

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) и расчетный срок (2030 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения населенных пунктов: д. Демидово, д. Перово, д. Часлицы, д. Мокрое, п. Ильичево.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями и приборами учета отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (река, озеро).

2.4. Характеристики систем водоотведения

Централизованные системы водоотведения  в населенных пунктах сельского поселения отсутствуют.

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией выгребами.

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Демидовское (с.п.) приведено в таблице 2 :

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| 1 | д. Демидово | 77,9 | 97,9 | 126,3 | 149,3 |
| 2 | д. Аристово | 5,9 | 7,2 | 9,2 | 10,9 |
| 3 | д. Перово | 82,6 | 97,6 | 11,1 | 13,0 |
| 4 | д. Часлицы | 11,6 | 14,5 | 18,2 | 21,4 |
| 5 | д. Мокрое | 31,4 | 39,3 | 51,1 | 60,2 |
| 6 | д. Шевертни | 21,6 | 27,0 | 34,1 | 40,1 |
| 7 | п. Ильичево | 31,0 | 38,3 | 48,6 | 57,0 |
| 8 | Другие населенные пункты включенные в МО Даниловское сельское поселение | 43,1 | 43,1 | 24,3 | 24,3 |
| Всего по сельскому поселению | 305,1 | 364,9 | 322,9 | 376,2 |

В населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

2.5. Электроснабжение

Электроснабжение Демидовского поселения осуществляется от Объединенной  энергетической системы Центра России.

Основными источниками электроэнергии на данной территории являются

ПС 35/10 кВ «Демидово», ПС 110/10 кВ «Ильичёв»,  ПС 35/10 кВ «Курлово».

На ПС «Демидово» установлены трансформаторы:

Т1 - ТМН-1,6/35/10, Т2- ТМ-1,6/35/10 (резерв мощности – 0,208 МВА).

На ПС 110/10 кВ «Курлово»:

Т1 - ТМН-6,3/35/10, Т2- ТМТ-6,3/110/35/10, Т3- ТМН-4/35/10 (резерв мощности – 1,384 МВА).

По тяговой ПС 110/10 кВ «Ильичёв», находящейся на балансе потребителя (ОАО «РЖД»), данные отсутствуют.

По линиям 35 кВ  ПС «Демидово» связана с ПС «Мезиновка».

По линиям 35 кВ  ПС «Курлово» связана с ПС «Н. Мезиновка», ПС «Аксёново» и ПС «Гусь».

По линиям 110 кВ тяговая ПС «Ильичёв» связана с ПС «Н. Мезиновка», ПС «Черусти» и ПС «Гусь».

Электроснабжение населенных пунктов Демидовского поселения осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10/0,4 кВ. В настоящее время все ТП загружены менее чем на 100 %.

Населенные пункты Демидовского поселения в основном запитаны по фидерам 1001, 1002, 1003 и 1004 - 10 кВ от ПС «Демидово» и по фидеру 1018 - 10 кВ от ПС «Ильичёв». Деревня Курлово запитана по фидеру 1003 - 10 кВ от ПС «Курлово», основная нагрузка которого сосредоточена вне рассматриваемого поселения.

Максимальная нагрузка потребителей Демидовского поселения на настоящее время составляет по данным РЭС (без учета потребительских ТП, по которым данные отсутствуют):

- по фидерам 1001, 1002, 1003 и 1004 от ПС «Демидово» - 3344 кВт,

- по фидеру 1018 от ПС «Ильичёв» - 332 кВт,

- по фидеру 1003 - 10 кВ от ПС «Курлово» - 42 кВт.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

2.6. Газоснабжение

Муниципальное образование Демидовское (сельское поселение) включает в себя 27 населенных пункта. В настоящее время газоснабжение потребителей МО Демидовское (сельское поселение) осуществляется частично только в д. Перово. Газоснабжение осуществляется от ГРС Перово.

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться еще в 17 населенных пунктах муниципального образования.

Все населенные пункты будут газифицироваться от ГРС Перово

Газопровод высокого давления II категории к вышеназванным населенным пунктам пойдет со стороны д. Перово, кроме п. Ильичево, газопровод предусматривается со стороны п. Мезиновский .

Предполагаемый диаметр газопровода высокого давления II категории 225 - 110 мм, материал трубопроводов – полиэтилен. Протяженность сетей газоснабжения без учета разводящих сетей низкого давления составляет ориентировочно 45,6 км.

Газификация д. Демидово и д. Мокрое, а также продолжение газификации д. Перово генпланом предусматривается на первую очередь, а остальных населенных пунктов предполагается на расчетный срок.

Природный газ предполагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В качестве основных потребителей приняты газовые плиты с расходом газа 1,2 м3 /ч  и отопительные котлы с расходом газа 1,1 м3 /ч.

Расчетный расход газа на коммунально-бытовые и производственные нужды сельского поселения в соответствии с схемой газоснабжения на первую очередь (в том числе существующее потребление) составляет 1134,6  м3/ч, а на расчетный срок составит 1965,8 м3 /ч.

Распределение газа по населенным пунктам сельского поселения приведено в ниже следующей таблице.

| Жилищно-коммунальный сектор | Расход газа, м3/ч ** |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| От ГРС д. Перово |
| д. Демидово | 437,2 | 437,2 |
| д. Аристово | - | 36,9 |
| д. Вырытово | - | 17,2 |
| д. Маклаки | - | 17,6 |
| д. Михали | - | 11,6 |
| д. Овинцы | - | 50,1 |
| с. Палищи | - | 17,5 |
| д. Перово* | 490,3 | 490,3 |
| д. Рязаново | - | 10,9 |
| д. Спудни |  | 31,5 |
| д. Старково |  | 70,6 |
| д. Тальново |  | 75,2 |
| д. Тюрьвищи |  | 72,4 |
| д. Часлицы |  | 70,8 |
| д. Мокрое | 207,1 | 207,1 |
| д. Орлово |  | 25,3 |
| д. Шевертни |  | 129,9 |
| п. Ильичево |  | 193,7 |
| Всего по сельскому поселению | 1134,6 | 1965,8 |

*   Газифицированные на данный момент населенные пункты

** Расходы природного газа приняты в соответствии со схемой газоснабжения Владимирской области.

2.7. Система сбора и утилизации бытовых отходов.

Одной из самых серьезных экологических проблем для Гусь-Хрустального района в целом и в том числе для МО Демидовское (сельское поселение) является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов, отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В области действует долгосрочная целевая программа «Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы» (Постановление Губернатора от 31.10.2011 г. № 1175, ред. от 27.06.2012 г.).

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются территории домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры объемом 0,75м³ или 1,1 м³. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Поддержание порядка, соблюдение надлежащего санитарного состояния, создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспорта является обязательным для всех владельцев, застройщиков, арендаторов зданий, сооружений и прилегающих к ним придомовых территорий, а также для граждан, имеющих дома на правах личной собственности, и для всех лиц в населенном пункте.

Содержание придомовых территорий включает:

- сбор и вывоз твердых отходов, содержание в чистоте и надлежащем санитарном и техническом состоянии мест установки контейнеров для отходов и самих сборников;

- во дворах, где имеются не канализованные домовладения, вывоз жидких бытовых отходов, дезинфекцию и содержание в чистоте туалетов, выгребов, стационарных сборников;

- регулярную круглогодичную уборку усовершенствованных покрытий тротуаров, дворов и внутриквартальных проездов.

Все перечисленные работы должны проводиться в установленные сроки.

В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

В соответствии с СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 метров, но не более 50 м до наиболее удаленного входа в жилое здание. Они должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены зелеными насаждениями или иметь какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

В соответствии с разделом «Схема очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления» научно-исследовательской работы «Схема территориального планирования Владимирской области (2-й этап)», утвержденной Постановлением Губернатора Владимирской области от 09.02.2011 г. № 97 (в ред. от 20.01.2012 г. № 41). Гусь-Хрустальный район отнесен к 5 группе муниципальных образований по размещению твердых отходов. Одним из первоочередных мероприятий «Схемы» предусматривается строительство полигонов для утилизации (захоронения) отходов на территории муниципальных образований, в том числе для 5 группы – Гусь-Хрустальный полигон со станцией сортировки. Таким образом, от населения, проживающего в населенных пунктах МО Демидовское (сельское поселение), вывоз ТБО предусматривается на проектируемый Гусь-Хрустальный полигон (в районе существующей городской свалки) через станцию сортировки согласно «Схемы». До пуска Гусь-Хрустального полигона остается вариант вывоза ТБО предприятием « УНР-17» на городскую свалку города Гусь-Хрустальный .

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы» в перечень программных мероприятий заложены:

- разработка проектно-сметной документации и строительство комплекса по переработке и захоронению отходов для нужд г.Гусь-Хрустального и муниципальных образований Гусь-Хрустального района (срок исполнения - 2013 г.);

- разработка проектно-сметной документации и строительство мусороперегрузочной станции в Гусь-Хрустальном районе (срок исполнения - 2012 г.).

Поскольку на перспективу происходит постепенная убыль постоянно проживающего населения и постепенное увеличение норм накопления ТБО на человека в год, то расчетное количество контейнеров на сегодняшний день будет практически удовлетворять потребности контейнеров и на перспективу. Количество дачников на расчетный срок увеличивается в 1,5 раза, поэтому возрастает потребность в пластиковых мешках для сбора ТБО от дачного населения. Расчет потребности контейнеров и пластиковых мешков для сбора ТБО на первую очередь и на расчетный срок приведен в таблице:

| Населенные пункты | Среднесуточное накопление ТБО от пост. и врем. проживающих, м³ | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м³, шт. | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м³, шт. | Необходимое количество пластиковых мешков, шт./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Демидово | 4,720 | 11 | 7 | - |
| д. Аристово | 0,345 | - | - | 2012 |
| д. Бобры | 0,022 | - | - | 128 |
| д. Бутылки | 0,007 | - | - | 42 |
| д. Вырытово | 0,095 | - | - | 556 |
| д. Евсино | - | - | - | - |
| д. Занутрино | 0,015 | - | - | 86 |
| д. Курлово | 0,022 | - | - | 128 |
| д. Маклаки | 0,132 | - | - | 770 |
| д. Михали | 0,029 | - | - | 172 |
| с.Нарма | - | - | - | - |
| д. Овинцы | 0,366 | - | - | 2140 |
| д. Паево | - | - | - | - |
| с. Палищи | 0,066 | - | - | 386 |
| д. Перово | 2,580 | 6 | 4 | - |
| д. Рязаново | 0,037 | - | - | 214 |
| д. Скворцово | 0,015 | - | - | 86 |
| д. Спудни | 0,235 | - | - | 1370 |
| д. Старково | 0,308 | - | - | 1798 |
| д. Тальново | 0,579 | - | - | 3382 |
| д. Тюрьвищи | 0,337 | - | - | 1968 |
| д. Часлицы | 0,696 | 2 | 1 | - |
| д. Шестимирово | - | - | - | - |
| д. Мокрое | 1,906 | 4 | 3 | - |
| д. Орлово | 0,059 | - | - | 342 |
| д. Шевертни | 1,327 | 3 | 2 | - |
| пос. Ильичево | 1,803 | 4 | 3 | - |
| ИТОГО | 15,700 | 30 | 20 | 15580 |

Для сбора крупногабаритных отходов (КГО) при норме накопления 0,3 м³/чел. в год и на первую очередь и на расчетный срок (как и на сегодняшний день) необходима установка 1 контейнера емкостью 8 м³ в  д. Демидово с периодичностью вывоза 1 раз в неделю. В других населенных пунктах установка контейнеров для сбора КГО не целесообразна. КГО, уличный смет и строительный мусор должен вывозиться по мере необходимости, по заявкам.

Современные требования к системе удаления отходов предусматривают три основных направления:

- выделение утилизируемой фракции (сортировка отходов);

- удаление не утилизированных отходов на полигон ТБО;

- переработка утилизируемых отходов.

В результате использования утильной фракции (бумага, резина, металл, стекло, полиэтиленовая пленка, бутылки и т.д.) поток на захоронение уменьшится на 10-30%, что позволит увеличить срок службы полигонов ТБО и уменьшить экономические потери.

По оценкам специалистов захоронение не отсортированных отходов ведет к безвозвратной потере до 90 % полезной продукции, имеющей реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Первоочередные мероприятия:

- организация эффективной системы сбора от населения, сортировки, транспортировки и захоронения ТБО с применением современных технических средств;

- организация строгого учета образования отходов;

- обустройство контейнерных площадок в соответствии с нормативными требованиями;

- организация системы сортировки ТБО;

- вовлечение отходов в повторное использование в качестве вторичного сырья;

- организация сбора ртутьсодержащих отходов (в т.ч. люминесцентных ламп) от населения и организаций и сдача их на демеркуризацию.

3. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры МО Демидовское ( сельское поселение)

3.1. Система водоснабжения и водоотведения.

Основные направления развития системы водоснабжения и водоотведения МО Демидовское ( сельское поселение) предусматривают:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Модернизация отдельных участков водопроводных сетей в д. Демидово, д. Мокрое, п. Ильичево с применением труб из современных материалов.

Модернизация водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры и водозаборных колонок.

Строительство и ремонт шахтных колодцев в отдельных населенных пунктах сельского поселения, где отсутствует система водоснабжения, позволит обеспечить жителей водой.

3.2. Система теплоснабжения.

Основные направления развития системы теплоснабжения  МО Демидовское предусматривают:

- сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения;

# 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Демидовского сельского поселения
на 2014-2023 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Год |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Замена физически изношенных трубопроводов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Д. Демидово (500 м.) | 1000 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | д. Мокрое (200 м.) | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | П. Ильичево(300 м.) | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт водопроводных колонок | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство шахтного колодца | 240 |  |  | 80 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Д. Демидово | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Д. Перово | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Программе: | 3 317 |  |  | 590 | 727 | 800 | 1200 |  |  |  |  |

## 5.Механизм реализации  и управление Программой

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское (сельское поселение). В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации  муниципального образования Демидовское, организаций коммунального комплекса поселения, администрации  районного муниципального образования.

Администрации муниципального образования Демидовское необходимо разработать:

- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей на 2014-2023 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы .

На основании утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы ПСД учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и муниципальными правовыми актами  муниципального образования Демидовское в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией  муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса и застройщики. Организацию управления Программой и текущий контроль осуществляет администрация муниципального образования Демидовское. Программа подлежит корректировке с учетом стратегии развития поселения и уровнем бюджетной обеспеченности.

Оценка результативности Программы будет отслеживаться на основании её целевых показателей.

6.Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Демидовское  (сельское поселение) планируется привлечь финансовые средства федерального, областного, районного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги. Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

7.Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение основной цели Программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного, сельскохозяйственного и промышленного строительства. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования обеспечит  снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, улучшение экологической ситуации окружающей среды, энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Реализация основных мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

-повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обновление основных фондов;

- экономию энергетических и иных ресурсов;

- улучшение экологической ситуации в поселении.

-улучшение качества питьевой воды в муниципальном образовании ;

-увеличение мощности очистных сооружений.

-обеспечение услугами газоснабжения новых потребителей

- уменьшение вероятности нештатных ситуаций, связанных со старением оборудования